Część 5

Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek oraz lokalnych zasobów paliw i energii 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła
wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu 
z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Zakres współpracy z sąsiednimi gminami.

Spis treści

5.1.	Ocena możliwości wykorzystania OZE	3

5.1.1.	Wstęp	3

5.1.2.	Podstawy prawne	3

5.2.	Korzyści wynikające z wdrożenia OZE	9

5.2.1.	Obszary wpływu OZE	9

5.2.2.	Korzyści wynikające z wdrażania OZE	10

5.2.3.	Energia wodna	11

5.2.4.	Energia wytwarzana z biomasy	12

5.2.5.	Energia wiatrowa	15

5.2.6.	Energia słoneczna	16

5.2.7.	Geotermia	19

5.2.8.	Podsumowanie	20

5.3.	Energia odpadowa z procesów produkcyjnych	21

5.4.	Lokalne nadwyżki energii	21

5.5.	Zakres współpracy z sąsiednimi gminami	22

5.5.1.	System gazowniczy	22

5.5.2.	System elektroenergetyczny	22

Ocena możliwości wykorzystania OZE

Wstęp

W ramach niniejszego opracowania rozpatrzono możliwość wykorzystania na terenie Gminy Stepnica następujących rodzajów energii odnawialnej:

- energii wodnej;

- energii z biomasy;

- energii słonecznej;

- energii wiatrowej;

- energii geotermalnej.

Podstawy prawne

W celu korelacji wytycznych zawartych w „Projekcie założeń” z obowiązującym prawem niniejsza analiza została wykonana przy uwzględnieniu aktualnego stanu regulacji w zakresie przepisów, które określa:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 
z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Prawem energetycznym”, a w szczególności:

- Art. 9a ust. 1 oraz 6 i 7 w następującym brzmieniu:

- Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, o których mowa w ust. 1a, w zakresie określonym 
w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, są obowiązane:

- uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1, lub w art. 9o ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

- uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 5, obliczoną w sposób określony w ust. 2;

- Sprzedawca z urzędu jest obowiązany w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesję na jej wytwarzanie; zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. B;

- Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem ciepłem i sprzedające to ciepło jest obowiązane, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do zakupu oferowanego ciepła wytwarzanego w przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do sieci, do której przyłączone są odnawialne źródła energii;

  - Art. 9c ust. 6 i 12 w brzmieniu:

- Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego;

- Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest obowiązany do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł w terminie do dnia:

- 31 lipca – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;

- 31 stycznia – za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia roku poprzedniego;

  - Art. 9e ust. 1 i 6 w brzmieniu:

      - Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia”;

- Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. 2005. Nr 121 poz. 1019 oraz Nr 183 poz. 1537 i 1538);

- Art. 14 w brzmieniu: „Polityka energetyczna państwa określa w szczególności:

(…)

- zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii;

(…)

- działania w zakresie ochrony środowiska;

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii”;

  - Art. 16 ust. 1 i 3 w brzmieniu:

    - Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwo gazowe lub energię uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy;

- Plany o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

(…)

- przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych;

- Art. 19 ust. 3 stanowiący, że: „Projekt założeń powinien określać:

(…)

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- zakres współpracy z innymi gminami”;

- Art. 20 ust. 2 mówiący, że: „Projekt planu o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

(…)

- propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji”;

- Art. 32 ust. 1 stanowiący, że: „Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  - wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 MW”;

- Art. 34 ust. 4 w brzmieniu: „Przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii o mocy nieprzekraczającej 5 MW są zwolnione z opłat, w których mowa w ust. 1 w zakresie wytwarzania energii w tych źródłach”;

- Art. 45 ust. 3 mówiący, że: „Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględnić koszty współfinansowania przez przedsiębiorstwo energetyczne przedsięwzięć związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii”;

- Art. 56 ust. 1 stanowiący, że: „Karze pieniężnej podlega ten, kto:

- nie przestrzega obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo nie uiszcza opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8, lub nie przestrzega obowiązków zakupu energii elektrycznej, o których mowa w art. 9a ust. 6, lub nie przestrzega obowiązków zakupu ciepła, o których mowa w art. 9a ust. 7, lub przedkłada Prezesowi URE wnioski o wydanie świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia z kogeneracji zawierające dane lub informacje niezgodne ze stanem faktycznym”;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2008 nr 156 poz. 969), a w szczególności:

  - § 2 mówiący, że: „Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  - biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości 
z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji;

  - uprawy energetyczne – plantacje zakładane w celu wykorzystania pochodzącej 
z nich biomasy w procesie wytwarzania energii;

  - biogaz – gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów;

  - mieszane paliwo wtórne – paliwo będące mieszanką biomasy lub biogazu oraz innych paliw, przygotowane poza jednostką wytwórczą zużywającą to paliwo;

  - jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i wyprowadzenia mocy, opisany przez dane techniczne i handlowe;

  - układ hybrydowy – jednostkę wytwórczą wytwarzającą energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której w procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wykorzystywane są nośniki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych źródłach energii i w źródłach energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła”;

    - § 3 mówiący, że: „Obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, 
w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż:

    - 7,0 % – w 2008 r.;

    - 8,7 % – w 2009 r.;

    - 10,4 % – w 2010 r.;

    - 10,4 % – w 2011 r.;

    - 10,4 % – w 2012 r.;

    - 10,9 % – w 2013 r.;

    - 11,4 % – w 2014 r.;

    - 11,9 % – w 2015 r.;

    - 12,4 % – w 2016 r.;

    - 12,9 % – w 2017 r.”;

- § 4.1 stanowiący, że: „Do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się, niezależnie od mocy tego źródła:

- energię elektryczną lub ciepło pochodzące w szczególności:

- z elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych;

- ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu;

- ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła;

- ze źródeł geotermalnych”;

- § 6.1 w brzmieniu: „W jednostce wytwórczej, w której są spalane biomasa lub biogaz wspólnie z innymi paliwami, do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii zalicza się część energii elektrycznej lub ciepła odpowiadającą udziałowi energii chemicznej biomasy, lub biogazu w energii chemicznej paliwa zużywanego do wytwarzania energii, obliczaną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1”;

- § 15.1 mówiący, że: „Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo poniesienia opłaty zastępczej uwzględnia się w kalkulacji cen ustalonych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących te obowiązki, przyjmując, że jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciążona tymi kosztami”;

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1142), a w szczególności:

- § 2 mówiący, że: „Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- biomasie – rozumie się przez to niekopalny materiał organiczny ulegający biodegradacji, pochodzący z roślin, zwierząt i mikroorganizmów, a także produkty, produkty uboczne, pozostałości i odpady z działalności w rolnictwie, leśnictwie 
i z pokrewnych kategorii działalności przemysłowej, niekopalne i ulegające biodegradacji frakcje organiczne odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym gazy i płyny odzyskiwane w procesie rozkładu niekopalnego i ulegającego biodegradacji materiału organicznego; wykaz materiałów uznawanych za biomasę jest określony w części F załącznika nr 1 do rozporządzenia; wskaźnik emisji biomasy wynosi zero [Mg CO2/TJ lub Mg lub m3]”;

- Część F – Wykaz rodzajów czystej biomasy neutralnej pod względem CO2:

  - Za biomasę, której przydzielony jest wskaźnik emisji CO2 wynoszący 
0 [MgCO2/TJ lub Mg, lub tys. m3] uznaje się:

- Grupa 1: Rośliny i części roślin między innymi: słoma, siano i trawa, liście, drewno, korzenie, pnie, kora, rośliny uprawne, w tym kukurydza i pszenżyto;

- Grupa 2: Odpady biomasy, produkty i produkty uboczne z biomasy między innymi: odpady przemysłowe drewna, w tym odpady z obróbki i przetwórstwa drewna, wytwarzanie przedmiotów i konstrukcji drewnianych oraz powstające przy wytwarzaniu materiałów drewnopochodnych, drewno poużytkowe, w tym produkty i materiały drewniane oraz poużytkowe produkty finalne i półprodukty przetwórstwa drzewnego, odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego, drzewne i drewnopochodne odpady przemysłu papierniczego, np. ług czarny, surowy olej talowy, olej talowy oraz olej smołowy z produkcji celulozy, pozostałości z leśnictwa, lignina z przetwarzania roślin zawierających lignocelulozę, mączka zwierzęca, rybna i spożywcza, tłuszcze, oleje i łój zwierzęcy, rybne i spożywcze, pierwotne (biomasowe) pozostałości przy produkcji żywności i napojów, oleje i tłuszcze jadalne; nawóz zwierzęcy, pozostałości roślin uprawnych, osady ściekowe, biogaz wytwarzany podczas procesów gnilnych, fermentacji lub gazyfikacji biomasy, szlam portowy i inne szlamy i osady wodne, gaz składowiskowy; węgiel drzewny;

- Grupa 3: Frakcje biomasy z materiałów mieszanych między innymi: frakcja biomasy z ładunku zbieranego z powierzchni zbiorników wodnych w ramach ich utrzymywania, frakcja biomasy z pozostałości mieszanych pochodzących z produkcji żywności i napojów, frakcja biomasy z kompozytów zawierających drewno, frakcja biomasy z odpadów włókienniczych, frakcja biomasy 
z papieru, tektury i tektury wielowarstwowej, frakcja biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych, frakcja biomasy ługu siarczynowego zawierająca węgiel pochodzenia organicznego, frakcja biomasy z przetworzonych odpadów komunalnych i przemysłowych; frakcja biomasy z eteru etylowo-tert-butylowego (ETBE); frakcja biomasy z butanolu;

- Grupa 4: Paliwa, których wszystkie składniki i produkty pośrednie zostały wyprodukowane z biomasy między innymi: bioetanol, biodiesel, eteryfikowany bioetanol, biometanol, bioeter dimetylowy, bioolej i biogaz”;

- Za biomasę nie uznaje się frakcji torfowych i frakcji skamielin wymienionych wyżej materiałów”.

Korzyści wynikające z wdrożenia OZE

Obszary wpływu OZE

Wykorzystanie OZE uwzględnione zostało w ramach Gminnego Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w obszarach związanych z:

- Gospodarką energetyczną;

- Gospodarką odpadami;

- Gospodarką rolną;

- Budżetem gminny;

- Zarządzaniem środowiskiem;

- Zarządzaniem zasobami ludzkimi i potencjałem lokalnym.

Korzyści wynikające z wdrażania OZE

Wdrażanie programów gminnych w zakresie wykorzystania OZE skutkuje wymiernymi korzyściami, z których najważniejsze przedstawiono w Tab. 5.1.

Korzyści wynikające z wdrożenia technologii OZE

| Korzyści | Możliwość realizacji zadania na terenie Gminy Stepnica |
| --- | --- |
| Spalanie bądź współspalanie biomasy w ciepłowniach i kotłowniach obniża koszty wytwarzania oraz cenę sprzedaży ciepła | Tak |
| Instalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła radykalnie poprawia jakość powietrza w sezonie grzewczym | Tak |
| Udokumentowanie lokalnych złóż geotermalnych zachęca niezależnych inwestorów do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ciepłownictwa oraz lecznictwa i turystyki | Nie |
| Uruchomienie produkcji paliw formowanych z frakcji biorozkładalnej odpadów komunalnych przedłuża żywotność składowiska, jak również stwarza nowe stanowiska pracy oraz daje dochód ze sprzedanego paliwa i zapewnia dotrzymanie wymagań UE | Tak |
| Założenie upraw energetycznych zwiększa zatrudnienie w rolnictwie, zapobiega dewastacji gruntów rolnych, zmniejsza nadprodukcje żywności, udostępnia rolnikom pomocowe środki finansowe | Tak |
| Eksploatacja kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła i spalanie biomasy w budynkach użyteczności publicznej gminy obniża wydatki z budżetu gminy na gaz, olej opałowy i węgiel | Tak |
| W przypadkach szczególnych, handel uprawnieniami do emisji CO2 da istotny dochód do budżetu gminy | Nie |
| Realizacja programów obejmujących OZE zmieni na korzyść oblicze gminy oraz podniesie atrakcyjność dla zamieszkania i inwestowania w gminie | Tak |
| Programy wdrażania technologii OZE są najważniejszym punktem alokacji krajowych i unijnych środków pomocowych oraz zwiększają możliwości pozyskania tych środków wpisują się jednocześnie w domenę Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego | Tak |
| Powiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz | Tak |
| Rozwój energetyki wiatrowej na specjalnie wyznaczonych terenach | Tak |

Energia wodna

Wprowadzenie

Podstawowym warunkiem do wytworzenia energii przy wykorzystaniu elektrowni wodnej jest uzyskanie odpowiedniego spadu wody, który w środowisku naturalnym występuje tylko w okolicy wodospadów bądź jezior przepływowych. Ponieważ na terenie Polski takie lokalizacje należą do rzadkości, dlatego w celu osiągnięcia określonych warunków stosowane jest sztuczne podniesienie poziomu wody za pomocą jazu (konstrukcji piętrzącej w korycie rzeki) bądź zapory wodnej (konstrukcji piętrzącej w dolinie rzeki). Do rzadziej wykorzystywanych rozwiązań należy obniżenie poziomu dolnego zbiornika wodnego dzięki wykonaniu odpowiednich prac ziemnych. Moc elektrowni przepływowej jest ściśle uzależniona od chwilowego przepływu wody, natomiast elektrownia wodna zbiornikowa stwarza możliwość chwilowego sterowania mocą wytwórczą.

W przypadku Polski udział elektrowni wodnych w sumarycznej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie ok. 1,7 % ale teoretyczne zasoby hydroenergetyczne kraju są znacznie większe i kształtują się na poziomie ok. 23 tys. GWh/a. Zasoby techniczne, szacowane na ok. 13,7 tys. GWh/a, pozwoliłyby na pokrycie ok. 9 % krajowego zapotrzebowania energii. Powyższe dane dotyczą jedynie rzek charakteryzujących się znacznymi przepływami i nie obejmują cieków wodnych kwalifikujących się do budowy małych elektrowni wodnych (MEW).

Ocena wykorzystania zasobów energii wodnej

Na terenie Gminy Stepnica nie ma elektrowni wodnych o znaczeniu energetycznym z punktu widzenia niniejszego opracowania.

Ocena potencjału hydroenergetycznego

Potencjalnymi źródłami energii wodnej zlokalizowanymi na terenie Gminy Stepnica są rzeki Gowienica i Krępa. Krępa należy do zlewni rzeki Odry, natomiast Gowienica do zlewni Zalewu.

Na ciekach tych nie funkcjonują małe elektrownie wodne. Funkcja gminy powinna ograniczać się do pomocy udzielanej inwestorowi zainteresowanemu budową elektrowni wodnej w zakresie pozyskania odpowiednich pozwoleń budowlanych oraz pomocy merytorycznej.

Energia wytwarzana z biomasy

Wprowadzenie

Zgodnie z przepisami, przez pojęcie biopaliwa rozumie się paliwo o określonych parametrach, które wytwarzane jest z surowca roślinnego lub zwierzęcego uzyskanego jako odpad lub celowy produkt, bądź w procesie biologicznej degradacji biomasy lub 
w procesie rozkładu termicznego biomasy z niedomiarem tlenu. Bliskoznacznym pojęciem, często niesłusznie używanym zamiennie z biopaliwem, jest biomasa. Z reguły biomasa jest surowcem do uzyskania biopaliwa, jednak w pewnych przypadkach może być rzeczywiście wprost biopaliwem (np. słoma). Biomasa jest paliwem w przypadku, gdy przy jej spalaniu przekroczy się próg autotermiczności (tj. gdy po spaleniu składników palnych ilość wyzwolonej energii pokryje zużycie na odparowanie wody oraz zmiany postaciowe i pojawi się nadwyżka energii do wykorzystania). Przykładowo dla drewna próg autotermiczności jest określony na poziomie około 6,5 MJ/kg. Energia cieplna uzyskiwana z czystej biomasy (zeroemisyjnej CO2) jest energią odnawialną, podobnie jak energia wytwarzana przy wykorzystaniu biopaliw.

Rozważając możliwość energetycznego wykorzystania biopaliw należy je podzielić na stałe, płynne i gazowe. Na dzień dzisiejszy najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie biopaliw stałych, które kierowane są do tak zwanych bezpośrednich procesów spalania w postaci:

- drewna oraz odpadów drzewnych i leśnych;

- produktów ze specjalnych upraw energetycznych;

- słomy oraz naci i innych odpadów roślinnych;

- osadów ściekowych;

- frakcji palnej biodegradowanej z odpadów komunalnych.

Biopaliwem płynnym są jedno i wieloalkohole (m.in.: metanol, etanol, glikol, gliceryna, estry etylowe i metylowe oleju rzepakowego, estry metylowe kwasów, olej rzepakowy oraz słonecznikowy i lniany). Surowcem do produkcji biopaliw płynnych są głównie rośliny oleiste takie jak: rzepak, len, słonecznik, zboża oraz ziemniaki i buraki.

Biopaliwem gazowym jest biogaz uzyskiwany w procesie biologicznej degradacji biomasy oraz tzw. „holzgaz” pochodzący z rozkładu termicznego biomasy przy niedoborze tlenu.

Naturalnym obszarem wykorzystania biopaliw stanie się w najbliższym czasie produkcja ciepła użytkowego oraz przemysł motoryzacyjny. Kolejnym etapem rozwoju będzie najprawdopodobniej zastosowanie tego rodzaju paliw do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Energetyczne wykorzystanie biomasy może mieć także charakter energetycznej utylizacji odpadów. W tym przypadku wystąpi ścisłe połączenie oraz wzajemne uzależnienie gospodarki energetycznej od gospodarki odpadami komunalnymi. Z kolei w sytuacji, gdy biopaliwo będzie wytwarzane z produktów rolnych pochodzących z docelowych upraw energetycznych to nastąpi konwergencja gospodarki energetycznej i rolnej.

Ocena wykorzystania i potencjału istniejących zasobów energii z biomasy

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu ocena potencjału oraz możliwości wykorzystania na terenie Gminy Stepnica istniejących zasobów energii pochodzącej z biomasy dotyczy w szczególności takich kwestii jak: źródło, ilość, wartość energetyczna oraz aktualny sposób postępowania w przypadku poszczególnych jej rodzajów.

Odpady drzewne tartaczne i stolarskie

Głównym źródłem odpadów drzewnych na terenie Gminy Stepnica jest firma Swedwood Poland Sp. z o.o. Ponadto odpady te również powstają w Zakładzie Stolarskim  Adam Kaliciak i Zakładzie Produkcyjno Handlowym S.C "Bimex" – Zakład stolarski – Żarnówko. Wszystkie przedsiębiorstwa wykorzystują na własne potrzeby całość wytwarzanej biomasy.

Zrębki leśne

Na terenie Gminy Stepnica lasy i grunty leśne zajmują obszar 9 698 ha, co stanowi 32,9% całej jej powierzchni, w tym: 48% powierzchni lądowej.

Lasy należą do Nadleśnictwa Goleniów i częściowo do Nadleśnictwa Rokita. Przeważającym typem jest bór sosnowy (około 76%) w wieku 40 lat. Roślinność leśna na terenie gminy reprezentowana jest również przez lasy łęgowe na terenach zalewowych (wzdłuż linii brzegowej Zalewu), do których należy łęg topolowo-wierzbowy i łęg olszowy.

Olsy występują na siedliskach bagiennych w różnych miejscach wybrzeża. Znaczną część lasów obejmuje Puszcza Goleniowska.

Gatunkiem dominującym w lasach jest sosna zwyczajna, która występuje na wszystkich typach siedliskowych. Brzoza występuje jako domiesza na wszystkich siedliskach, natomiast na siedliskach bagiennych i wilgotnych jest gatunkiem dominującym. Olsza występuję głównie w kompleksie leśnym „Olszanka”.

Chociaż poszczególne nadleśnictwa prowadzą planowaną gospodarkę w zakresie wyrębu upraw leśnych, to oszacowanie potencjału biomasy leśnej na cele energetyczne z obszaru samej Gminy Stepnica jest trudne do wykonania. Potencjał ten mógłby zostać określony jedynie dzięki zawarciu umowy pomiędzy Gminą Stepnica a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w zakresie wielkości rocznych dostaw tego rodzaju biomasy. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko 10-20% całej produkcji drewna z wyrębów leśnych może zostać przeznaczone na cele energetyczne, a większość nadleśnictw ma już zwarte umowy z jego potencjalnymi odbiorcami (energetyka komunalna, zawodowa, producenci płyt wiórowych) to można przypuszczać, że istnieje małe prawdopodobieństwo występowania nadwyżek tego rodzaju biomasy.

Słoma

Powierzchnia Gminy Stepnica wynosi 29 322 ha. W aktualnej strukturze użytkowania gruntów istotny udział mają użytki rolne o całkowitej powierzchni 7 948 ha.

Zbiór słomy pochodzi średnio z 20% gruntów ornych, przy czym w gospodarstwach indywidualnych wskaźnik ten może być mniejszy, natomiast w dużych (kilkudziesięciohektarowych) jest zdecydowanie większy.

Wielkość zbioru słomy przyjmuje się średnio dla wszystkich zbóż na poziomie ok. 2,5 tony/ha. Dla powyższych wytycznych roczną produkcję słomy na terenie Gminy Stepnica szacuje się na poziomie ok. 5 700 ton. Zakładając, że 20 % tej ilości może być przeznaczone na cele energetyczne, to ok. 6 306 ton może być spalane. Taka ilość słomy zastępuje około 3 927 ton węgla energetycznego, natomiast w chwili obecnej nie jest ona wykorzystywana w istotnych ilościach.

Biomasa pochodzenia rzepakowego (bez słomy)

Uprawa rzepaku prowadzona jest na niewielkiej powierzchni Gminy Stepnica i gminach ościennych. Przy średnim plonie wynoszącym ok. 2,5 tony/ha skupowane jest 2 000 ton ziarna. W gminie nie ma tłoczni oraz instalacji transestryfikacji oleju skutkiem czego nie ma wytłoków i gliceryny do energetycznej utylizacji. Teren gminy oraz okolice są predysponowane dla dużych upraw rzepaku.

Biopaliwo z oczyszczalni ścieków

Na terenie Gminy Stepnica zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków tj. Oczyszczalnia ścieków w Stepnicy. Obiekt nie ten nie odzyskuje biogazu, który mógłby zostać wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układzie skojarzonym.

W najbliższym czasie powinny zostać oddane do eksploatacji nowe lokalne oczyszczalnie ścieków w Budzieniu i Widzieńsku.

Biopaliwo ze składowiska odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Stepnica nie funkcjonują składowiska odpadów komunalnych.

Biomasa z upraw energetycznych

Istotnym źródłem biomasy dla potrzeb lokalnych mogą być m.in. uprawy wierzby krzewiastej, ślazowca pensylwańskiego oraz miskantusa lub tym podobnych roślin energetycznych, pod warunkiem fachowego prowadzenia upraw na dużych powierzchniach wynoszących co najmniej kilkaset hektarów. Realne wydajności biomasy suchej dla wierzby w ujęciu rocznym wynoszą 14-18 ton/ha, a ślazowca 16-22 ton/ha. Wymagania glebowe dla tych roślin są różne, skutkiem czego ich plantacje nie konkurują ze sobą. Należy podkreślić, że warunki do założenia i prowadzenia plantacji wierzby energetycznej są podobne jak dla roślin okopowych, dlatego należy odrzucić fałszywe informacje mówiące o tym, że uprawy tego rodzaju można prowadzić na terenie nieużytków rolnych oraz bez nawożenia i ochrony chemicznej.

Dotychczas w Gminie Stepnica nie uprawiano wierzby, ślazowca bądź innych roślin energetycznych, z czego wysuwają się następujące wnioski:

- Potencjał energetyczny w biomasie jest znaczny, a energia odnawialna z tego źródła może stanowić zauważalną pozycję w gospodarce energetycznej gminy;

- Uzyskanie energii odnawialnej z biomasy wymaga określenia i zrealizowania programów wdrożeniowych OZE;

- Programy wdrożeniowe mogą jedynie obejmować indywidualne instalacje wykorzystujące biomasę jako paliwo dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej.

Energia wiatrowa

Wprowadzenie

Energetyka wiatrowa w Polsce rozwija się w coraz większym tempie. Jednak w praktyce niestety często dochodzi do sytuacji, w których plany inwestycyjne odbiegają od teoretycznych zasad budowy tego rodzaju źródeł energii.

Pierwszym krokiem prac projektowych w tym przypadku powinna być analiza możliwości budowy źródła obejmująca przede wszystkim ocenę potencjału energetycznego wiatru dla planowanego miejsca lokalizacji elektrowni. Tylko poprawnie wykonana analiza może być podstawą do określenia ekonomicznej opłacalności budowy siłowni wiatrowej.

Dla terytorium kraju do chwili obecnej nie zostały opracowane mapy wiatru przydatne podczas planowania terenu zainstalowania turbin wiatrowych.

Przy aktualnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 70 m n.p.g. jest większa bądź równa 6 m/s. Optymalnie dobrana lokalizacja powinna zapewnić (dla turbiny o mocy znamionowej 2 MW) roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 3 000 MWh.

Równie istotnym a zarazem trudnym w praktyce etapem realizacji inwestycji jest weryfikacja możliwości budowy farmy wiatrowej zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak również uzyskanie wstępnej zgody na budowę źródła w uzgodnieniu z urzędami państwowymi i ekspertami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Aspekt ekologiczny

Energia wytwarzana przy wykorzystaniu turbin wiatrowych jest powszechnie uznawana za energię proekologiczną, gdyż nie emitują one żadnych zanieczyszczeń, jednak źródła tego typu oddziaływają negatywnie na środowisko naturalne, co bezwzględnie należy uwzględnić podczas wyboru ich lokalizacji. Dlatego istotne jest aby, w aspekcie określonych przepisów, już na etapie planowania przestrzennego wyodrębnić obszary przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna w szczególności obejmować:

- określenie minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej ze względu na oddziaływanie hałasu (w szczególności infradźwieków);

- zachowanie wymogów w zakresie ochrony krajobrazu w przypadku obszarów chronionych;

- zachowanie wymogów ochrony środowiska naturalnego w aspekcie siedlisk zwierząt oraz tras przelotu ptactwa, itp.

Ocena wykorzystania energii wiatrowej

Obecnie na terenie Gminy Stepnica nie występują elektrownie wiatrowa o mocy mającej wpływ na lokalny bilans energetyczny.

Gmina w „Studium Uwarunkowań” wytypowała kilka obszarów przeznaczonych pod rozwój energetyki wiatrowej. Powierzchnie tych terenów przedstawiają się następująco:

- Teren EE1 o powierzchni 	50,7 ha;

- Teren EE2	o powierzchni 	35,6 ha;

- Teren EE3	o powierzchni	38,9 ha;

- Teren EE4	o powierzchni	7,2 ha;

- Teren EE5	o powierzchni	0,4 ha.

Zatem łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę ferm wiatrowych wynosi 132 ha co stanowi 0,5% całkowitej powierzchni gminy.

Tereny przeznaczone pod rozwój energetyki wiatrowej pokazano na mapie systemów energetycznych.

Głównym problemem związanym z wykorzystaniem energii wiatrowej może być połączenie ewentualnych farm wiatrowych z istniejącą siecią elektroenergetyczną np. 
z istniejącymi GPZ. Najbliższe stacje GPZ znajdują się w gminach Police i Goleniów.

Energia słoneczna

Wprowadzenie

Bardzo ważną cechą promieniowania słonecznego, decydującą o możliwości praktycznego wykorzystania tej energii i o typie urządzeń słonecznych stosowanych do jej odbioru, jest rozkład w czasie i struktura tego promieniowania.

Warunki meteorologiczne w Polsce charakteryzują się bardzo nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Otóż 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września. Jednocześnie czas operacji słonecznej w zimie skraca się do ośmiu godzin dziennie, a w lecie w miesiącach najbardziej słonecznych wydłuża się do szesnastu godzin.

Taki rozkład energii słonecznej pozwala na spożytkowanie jej w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła oraz dużą powierzchnią opromieniowania (kolektorów). Określa również charakter odbiorców tej energii. Generalnie można przyjąć, że energia solarna obecnie może być wykorzystywana w technologii suszenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oraz ogrzewania pomieszczeń, w przyszłości może być szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaniczne o zdecydowanie niższej cenie i większej sprawności.

Energetyka solarna charakteryzuje się wprawdzie niskimi kosztami eksploatacyjnymi, ale równocześnie wymaga znacznie większych nakładów inwestycyjnych, co jest decydujące w procesie rozpowszechniania. Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, rekreacyjne (parki wodne, pływalnie) użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia). Ilość uzyskanej energii 
w technologii solarnej może mieć znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu powietrza poprzez eliminowanie spalania paliwa węglowego.

Ciepło solarne

Ciepła woda użytkowa

W okresie od maja do września ciepło z kolektorów słonecznych jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) małych i średnich odbiorców (tj. budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej).

Pod względem ceny energia solarna jest konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych nośników energii takich jak: gaz, paliwa ciekłe i energia elektryczna. Rozpowszechnienie instalacji c.w.u. zasilanych energią słoneczną jest w głównej mierze uzależnione od zdolności finansowych potencjalnych użytkowników oraz stanu wiedzy nt. budowy tego rodzaju instalacji.

Należy również zauważyć, że postęp techniczny w konstrukcji kolektorów słonecznych skutkuje wzrostem sprawności i obniżeniem jednostkowego kosztu wytwarzania ciepła.

Ogrzewanie pomieszczeń

Do celów ogrzewania pomieszczeń wykorzystywane są instalacje kolektorowe wykonane w technologii klasycznej oraz próżniowej, która zapewnia znacznie większą sprawność odzysku ciepła z promieniowania słonecznego. Przy zastosowaniu odpowiednich zasobników ciepła kolektory solarne mogą być głównym źródłem zasilania w okresie, gdy średnia dobowa temperatura przekracza 5°C. Taka sytuacja w przypadku Polski występuje od września do połowy listopada oraz od marca do połowy maja. W pozostałym okresie sezonu grzewczego podstawowym źródłem energii są z reguły kotły grzewcze bądź sieć ciepłownicza. W celu optymalnego wykorzystania solarnego źródła energii zalecana jest jednocześnie termomodernizacja zasilanego budynku, która daje możliwość zmniejszenia sumarycznego zapotrzebowania cieplnego w granicach do 50 %.

Pompy ciepła

Układ pompy ciepła realizuje odwrócony obieg termodynamiczny. Zużywa ona energię elektryczną (w przypadku pompy sprężarkowej) lub energię cieplną (w przypadku pompy absorbcyjnej) do pompowania ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru wyższej temperatury. Grzejnik o temperaturze w przedziale 50-80°C otrzymuje ciepło z otoczenia, które ma temperaturę wynoszącą: 30°C, 20°C, 0°C bądź -5°C. Rezerwuarem ciepła niskotemperaturowego może być m.in. zbiornik wody, strumień rzeczny, grunt bądź powietrze atmosferyczne więc ogólnie materia, która pochłonęła i zmagazynowała w sobie energię promieniowania słonecznego. Najczęściej stosowanym w praktyce rozwiązaniem są instalacje czerpiące ciepło niskotemperaturowe z wierzchniej warstwy gruntu. Odebrane z tego miejsca ciepło jest prawie w całości uzupełniane przez energię promieniowania słonecznego, natomiast energia pochodząca z ciepła powstałego w głębi ziemi oraz rozkładu naturalnych materiałów promieniotwórczych jest znikomy. W wyniku optymalizacji kosztów inwestycyjnych przyjmuje się, że w okresie najniższych temperatur (rzadko występujących w ciągu roku) pompa ciepła jest wspomagana gazowym bądź olejowym kotłem szczytowym. Z praktyki wynika, że tego rodzaju instalacje są w stanie zaspokoić całkowite zapotrzebowanie na ciepło grzewcze, jednak ze względu wysokość kosztów inwestycyjnych rozwiązanie to jest konkurencyjne cenowy tylko w odniesieniu do instalacji ogrzewania gazowego bądź olejowego i elektrycznego. Z tego względu jedynym sposobem zwiększenia wykorzystania tego rodzaju instalacji grzewczych jest stworzenie odpowiednich programów dofinansowania. Miejscem budowy instalacji wykorzystujących pompy ciepła są głównie budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Perspektywicznie pompy ciepła mogą mieć znaczny wpływ na gospodarkę energetyczną oraz warunki środowiskowe gminy.

Źródła fotowoltaiczne

Ze względu na małą sprawność oraz wysokie nakłady inwestycyjne w praktyce źródeł fotowoltaicznych się nie wykorzystuje. Niemniej jednak jest to najszybciej rozwijająca się dziedzina technologii OZE dzięki czemu systematycznie zwiększa się ilość dostawców urządzeń oraz obniża się jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej. Badania dowodzą, że nowa generacja ogniw powinna osiągnąć kilkukrotnie większą sprawność od obecnie dostępnych, a ponadto ustawodawstwo UE szczegółowo określa warunki współpracy tego rodzaju źródeł z systemem elektroenergetycznym. Wobec powyższego istnieją podstawy do przyjęcia założenia, że w najbliższym czasie powstaną warunki sprzyjające wzrostowi wykorzystania tego rodzaju technologii solarnych. Jednak bez względu na ograniczenia ekonomiczne zostały już określone warunki i obszary, w których wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych jest zalecane, a w szczególności w przypadku odbiorów zlokalizowanych z dala od sieci elektroenergetycznej, dla których nie ma technicznych bądź ekonomicznych warunków doprowadzenia zasilania. W tym przypadku przede wszystkim należy mieć na uwadze takie odbiorniki, jak: stacje pomiarowo-kontrolne, znaki drogowe, instalacje sygnalizacji drogowej bądź przekaźniki telekomunikacyjne, itp.

Potencjał energetyczny energii solarnej

Specyfika nasłonecznienia analizowanego obszaru sprzyja wykorzystaniu źródeł solarnych ponieważ dane literaturowe wskazują na występowanie nasłonecznienia przekraczającego poziom 1,15 MWh/m2/a. W celu potwierdzenia powyższych informacji konieczne jest jednak wykonanie odpowiednich badań przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Obiektami zastosowania instalacji solarnych, zarówno kolektorów solarnych, jak również pomp ciepła powinny być w szczególności obiekty użyteczności publicznej, ponieważ tego rodzaju instalacje staną się referencją dla inwestorów prywatnych. Zwiększenie wykorzystania energii solarnej niewątpliwie przyczyni się również do poprawy stanu środowiska naturalnego więc uzasadnionym działaniem będzie budowa programu wdrażania tej technologii przy wykorzystaniu funduszy Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz funduszy unijnych przeznaczonych na zwiększenie wykorzystania OZE.

Ocena wykorzystania energii solarnej

Obecnie na terenie Gminy Stepnica są pojedyncze instalacje wykorzystujące energię solarną. Nie tworzą one jednak systemów energetycznych.

Z przedstawionych argumentów wypływają następujące wnioski:

- Wdrożenie technologii solarnych w budynkach użyteczności publicznej może istotnie ograniczyć koszt wytwarzania ciepła, natomiast budowa tego rodzaju instalacji jest uzasadniona ekonomicznie jedynie w przypadku uzyskania odpowiedniego dofinansowania ze środków pozabudżetowych gminy;

- Instalacje wykonane w budynkach użyteczności publicznej będą promocją dla wykorzystania technologii solarnych wśród mieszkańców gminy;

- Programy wdrożeniowe mogą obejmować m.in.: budowę dachów solarnych oraz budowę instalacji pomp ciepła;

- Rozpowszechnienie instalacji solarnych wymaga dofinansowania środkami publicznymi.

Geotermia

Wprowadzenie

Energetyka geotermalna rozwija się bardzo powoli i wykorzystywana jest z reguły na potrzeby ciepłownictwa. Do chwili obecnej w kraju powstało jedynie kilka instalacji tego typu tj. w: Pyrzycach, Bańskiej Niżnej-Biały Dunajec, Mszczonowie, Uniejowie oraz Stargardzie Szczecińskim. Największą i najbardziej rozwiniętą technicznie jest Geotermia Podhalańska w Zakopanem o mocy wynoszącej ok. 35 MW. W przypadku Polski energetykę geotermalną charakteryzują bardzo dobre perspektywy rozwoju, gdyż należymy do nielicznych krajów europejskich, które posiadają tak bogate zasoby złóż geotermalnych. Ponadto dobre rozpoznanie istniejących zasobów pozwala na wytypowanie atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych. Badania geologiczne wskazują, że na większości powierzchni kraju występują baseny, które przy odwiercie o głębokości wynoszącej 1 500-3 000 m umożliwiają wydobycie wody o temperaturze w przedziale 60-100°C oraz wydajności wynoszącej co najmniej 30 m3/h.

Ocena wykorzystania energii geotermalnej

Na terenie Gminy Stepnica i gminach ościennych do tej pory nie powstały profesjonalne instalacje wykorzystujące złoża wody geotermalnej.

Potencjał energetyczny energii geotermalnej

Dane literaturowe dla obszaru Gminy Stepnica określają gęstość ziemskiego strumienia ciepła na poziomie 50 mW/m2 oraz następujące temperatury poszczególnych warstw masywu skalnego:

- poziom 1 000 m – 40°C;

- poziom 2 000 m – 65°C;

- poziom 3 000 m – 80°C.

Ponieważ złoża termalne są z reguły eksploatowane na głębokości 2 000-4 000 m można spodziewać się, że temperatura wydobywanej wody będzie kształtować się na poziomie ok. 70-100°C. Wydajność złoża można z kolei określić jedynie na podstawie próbnych odwiertów. Należy również zwrócić uwagę, że w zależności od głębokości odwiertu występuje zróżnicowanie poziomu mineralizacji wydobywanej wody.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że na terenie Gminy Stepnica nie przewiduje się wykorzystania energii geotermalnej.

Podsumowanie

- Wykorzystanie potencjału energii odnawialnej w Gminie Stepnica jest niewielkie 
i ogranicza się do kilku instalacji. Zdarzają się również nieliczne nie ewidencjonowane i pozabilansowe przypadki spalania biomasy. Udział OZE w ogólnym bilansie potrzeb grzewczych gminy stanowi ok. 7%;

- Ocena potencjału energii odnawialnej jest zróżnicowana w zależności od rodzaju źródła i kształtuje się następująco:

- potencjał hydrotechniczny jest niewielki i nie będzie stanowić istotnej wielkości 
w bilansie energetycznym gminy.

- potencjał biomasy z zakładów produkcyjnych jest duży i na dzień dzisiejszy jest 
w pełni wykorzystywany;

- potencjał biomasowy ze słomy bądź upraw energetycznych nie będzie w przyszłości stanowić istotnego udziału w bilansie energetycznym gminy;

- największy potencjał w zakresie wykorzystania energii odnawialnej stwarza energetyka wiatrowa dlatego ten obszar powinien być dla władz lokalnych priorytetem;

- potencjał energetyki solarnej jest podobny jak w całym kraju i jego wykorzystanie będzie przede wszystkim skutkowało poprawą stanu powietrza w obszarach gdzie pojawią się liczne kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Wykorzystanie tego potencjału wiąże się z gminnymi programami wsparcia finansowego dla inwestorów indywidualnych. Dobrą referencją będą instalacje solarne zainstalowane w obiektach użyteczności publicznej, w szczególności zarządzanych przez Urząd Gminy;

- nie widzi się możliwości dla szerszego wykorzystanie potencjału energii gettermalnej.

- Wskazana jest systematyczna aktualizacja wiedzy w zakresie regulacji prawnych dotyczących OZE oraz gospodarki odpadami ponieważ spodziewane są w tym zakresie istotne zmiany przepisów.

Energia odpadowa z procesów produkcyjnych

We wszystkich procesach energetycznych powstaje energia odpadowa, która z reguły jest bezużytecznie odprowadzana do otoczenia pomimo tego, że nadaje się do dalszego wykorzystania. Poziom jakościowy tego rodzaju energii jest ściśle uzależniony od możliwości jej przetworzenia (zwłaszcza w pracę mechaniczną).

W praktyce rozróżnia się dwa rodzaje energii odpadowej: fizyczną i chemiczną. Energię odpadową powstającą w zakładach przemysłowych powinno się głównie wykorzystywać w celu zmniejszenia energochłonności produkcji i dlatego nie ma podstaw aby władze gminy angażowały się w programy wsparcia jej wykorzystania.

W trakcie analizy zakładów produkcyjnych nie stwierdzono występowania energii odpadowej możliwej do ekonomicznego wykorzystania.

Lokalne nadwyżki energii

Na terenie Gminy Stepnica nie występują nadwyżki energii, które mogłyby zostać wykorzystane przez lokalnych odbiorców.

Zakres współpracy z sąsiednimi gminami

System gazowniczy

Współpraca z gminami ościennymi w obszarze systemu gazowniczego realizowana jest obecnie w ramach działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Układ połączeń sieciowych może jednak w przyszłości wymusić współpracę pomiędzy lokalnymi gminami w zakresie wykorzystania rezerw systemowych oraz gazyfikacji nowych terenów.

System elektroenergetyczny

Współpraca z innymi gminami w zakresie systemu elektroenergetycznego realizowana jest w ramach działalności przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, która zarządzają sieciami i obiektami o napięciu 110 kV i niższym. Układ wzajemnych powiązań sieciowych zarówno wysokiego jak i średniego napięcia może w przyszłości wymagać współpracy między gminami w zakresie wzmocnienia zasilania istniejących odbiorców oraz zaopatrzenia w energię elektryczną nowych terenów.

Ponadto współpracy z gminami ościennymi w tym przede wszystkim z Gminą Police oraz Gminą Goleniów będzie polegała na wytyczeniu trasy sieci elektroenergetycznych niezbędnych dla wyprowadzenia energii z planowanych farm wiatrowych.

Zakres tej współpracy powinien zostać uszczegółowiony na etapie „Panu zaopatrzenia w energię elektryczną”.