| AOŚ.2227-31/2010 | Stepnica, 15.06.2010 r. |
| --- | --- |

##### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Remont instalacji elektrycznej

oraz remont i budowa instalacji  telekomunikacyjnych

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy”

na potrzeby Gminy Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 -44 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1)		Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

Ulica Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl.

ug@stepnica.pl

Pn -Pt 7.30-15.30

NIP 856-00-08-633

2)		Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3)	Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

po uprzednim powiadomieniu listownie lub faksem.

Cena 40,00 zł .

- )	Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,                          z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji oświetleniowej i wtyczkowej oraz:

- Wymianę tablicy głównej i tablic piętrowych.

- Remont i modernizacja instalacji na korytarzach i klatkach schodowych

- Remont i modernizacja instalacji w salach komputerowych

- Ułożenie na korytarzach obwodów zasilających instalacje w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji w II etapie i zakończenie tych obwodów puszkami instalacyjnymi w pomieszczeniach

- Podłączenie istniejących obwodów w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji w II etapie do projektowanych obwodów

- Zasilenie gniazd kodowanych i ogólnych montowanych w zestawach z gniazdami teleinformatycznymi w pomieszczeniach przeznaczonych do realizacji w II etapie (przewody układane w listwach instalacyjnych)

W ramach  remontu i przebudowy instalacji elektrycznej nie wprowadza się do obiektu nowych energochłonnych odbiorów. Dostosowanie oświetlenia obiektu do nowych zwiększonych wymagań stosowanych przez obowiązujące przepisy i normy nie rzutuje na wzrost mocy obiektu dzięki zastosowaniu opraw nowej generacji, o zwiększonej sprawności oświetleniowej, z nisko stratnymi statecznikami elektronicznymi z energooszczędnymi źródłami światła. Sumaryczna moc przyłączeniowa pozostanie na tym samym poziomie.

W miejsce istniejącej tablicy głównej projektuje się wykonać nową tablicę. Z tablicy zasilane będą wszystkie odbiory elektryczne obiektu. Odbiory zasilane będą poprzez tablice dystrybucyjne zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach obiektu, w pobliżu odbiorów. Pomiary rozliczeniowe energii bezpośrednie. Oddzielne dla każdego z użytkowników. Liczniki energii montowane w szafkach licznikowych zintegrowanych z tablicą główną.

Sieć rozdzielczą projektuje się wykonać przewodami miedzianymi, pięciożyłowymi typu YDYżo. Prowadzenie linii w korytkach kablowych, pojedyncze kable układane p/t w rurkach ochronnych. Ciągi korytek kablowych obudowane płyta G-K. Instalacja oświetlenia podstawowego została zaprojektowana do wykonania przewodami typu YDYżo-750V. Pojedyncze przewody układać należy p/t w rurkach ochronnych, główne ciągi w korytkach kablowych wspólnych z Siecia rozdzielczą i instalacja gniazd wtyczkowych. Instalacja oświetleniowa została podzielona na obwody zasilające, których zabezpieczenie nie przekracza 20A. Obwody oświetleniowe wyprowadzone SA z tablic dystrybucyjnych usytuowanych na poszczególnych poziomach. Sterowanie oświetleniem klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych zdalne, niezależne dla każdego z użytkowników obiektu ( szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum).

Oświetlenie dyżurne zapewniane przez normalną instalacje oświetleniową, obwody zapewniające 30% oświetlenia klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych.

Oświetlenie awaryjne zgodne z PN-EN 1838 pkt 3.1 przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania oświetlenia podstawowego.. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z PN-EN 1838 pkt 3.3 zapewniające bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania przez użytkowników. Do oświetlenia awaryjnego wykorzystane będzie system z bateria centralną

Rozmieszenie opraw ewakuacyjnych zgodnie z norma z PN-EN 1838. Celem ochrony przepięciowej projektuje się wykonać strefową ochronę urządzeń technicznych przed przepięciami. Do ochrony instalacji i urządzeń wykorzystane będą zespolone ograniczniki przepięć klasy I typu V25-B+C/4, oraz ograniczniki klasy II typu v20-C/4.

Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach. Etap pierwszy jest przedmiotem tego postępowania. Etap drugi będzie przedmiotem odrębnego postępowania, w zakres którego wchodzą między innymi prace  instalacyjne w pomieszczeniach przyległych do korytarzy, w których zostaną wykonane instalacje w wyniku zakresu realizowanego w ramach pierwszego etapu.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określają następujące załączniki:

- Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt budowlano – wykonawczy: Etap I; Instalacje elektryczne wnętrzowe Zespołu szkolno – przedszkolnego w Stepnicy, ul. Krzywoustego 4,               72 – 112 Stepnica,

- Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót w Przedszkolu I etap; ul. Krzywoustego 4, 72 – 112 Stepnica, Przebudowa instalacji elektrycznych; Instalacje elektryczne wnętrzowe, kod CPV: 45311100 – 1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej; 45311200 – 2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych; 45315700 – 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne;

- Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót w Szkole Podstawowej I etap, ul. Krzywoustego 4, 72 – 112 Stepnica, Przebudowa instalacji elektrycznych; Instalacje elektryczne wnętrzowe, kod CPV: 45311100 – 1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej; 45311200 – 2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych; 45315700 – 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne;

- Załącznik nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót w Gimnazjum IU etap, ul. Krzywoustego 4,              72 – 112 Stepnica, Przebudowa instalacji elektrycznych; Instalacje elektryczne wnętrzowe, kod CPV: 45311100 – 1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;           45311200 – 2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych; 45315700 – 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych; 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne;

- Załącznik nr 13 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

45311100 – 1	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200 – 2	Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315700 – 5	 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45453000 – 7	Roboty remontowe i renowacyjne

5)	Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

# Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6)	Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia do 27 sierpnia 2010 r.

7)	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2	posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2.2. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

- Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy PKO O/GOLENIÓW  65 1020 4812 0000 0502 0007 7420,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275),

9)	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najniższą cenę.

10)	Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 6 sekretariat

do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz. 10.00

11)	Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 3 sala konferencyjna

dnia 30 czerwca 2010 r. godz. 10.15

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

13)	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14)		Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

15)	Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

16)	Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

17)		Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP w dniu     15.06.2010 r.

_________________________________

Podpis