Stepnica, dnia 29.06.2009 r.

## BG. 2227- 3/09

### WYJAŚNIENIE TREŚCI

#### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka istniejącej dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej, adaptacja części parteru budynku Szkoły z dobudową pomieszczeń dydaktycznych na cele Gimnazjum w miejscowości Stepnica przy ul. Krzywoustego 4.”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuję, iż wpłynęły następujące zapytania:

##### Zapytanie nr 1

##### Dział: Podkłady i posadzki

- Wg przedmiaru w poz. 44 „izolacja z papy termozgrzewalnej” podano ilość 22,302 m2 a winno wynosić 6,5* (5,58+5,78+5,75+5,75+5,75+5,7)=223,02 m2.

- Analogicznie poz. 45, 46, 47, 48, 49, 50 ponieważ odnoszą się do tego samego przedmiaru.

##### Odpowiedź

##### W pozycji 45, 46, 47, 48, 49, 50 należy przyjąć 223,02 m2.

Zapytanie nr 2

W poz. 51 „listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone” podano ilość 89,208 mb, a z wyliczeń wynika 6,5*6*2+5,58+5,78+5,75*3+5,7=112,31 mb

### Odpowiedź

W pozycji 51 należy przyjąć 89,208mb.